| 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司蔬菜生产线改扩建项目拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司蔬菜生产线改扩建项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台工业园区南华工业园 |  |  |
| 建设内容 | - 新建脱水蔬菜生产线1条，新增脱水蔬菜产品能力500t/a，拆除现有1台4t/h生物质锅炉后增加18t/h燃煤锅炉1台，并配套新建低氮燃烧器+SNCR脱硝+钠碱法脱硫装置，拆除原有脱硫废水循环池并扩建，对原有煤棚进行改建，其余环保辅助工程、环保工程及储运工程等依托现有。项目总投资200万元，环保投资38万元，占总投资的19%。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司 | 环评机构 | 甘肃聚泰园环保科技有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | （一）落实大气污染治理措施。施工期废气主要是施工扬尘和施工时机械尾气，严格执行《大气污染防治法》《大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》规定，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期废气主要是煤棚粉尘废气，采取密闭煤棚储存，采取定期洒水降尘措施减少扬尘；烘干车间异味，采取车间密闭收集，加强厂区绿化等措施减少对周围环境的影响；锅炉烟气，配套低氮燃烧器+SNCR+钠碱法脱硫装置，经现有布袋除尘装置和脱硫脱硝装置处理后，同现有12t/h燃煤锅炉，经1根40m高排气筒DA001排放，满足《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。 （二）加强水环境保护。施工期废水主要是施工人员生活污水和施工废水，生活污水依托厂区内现有污水处理设施进行处理，施工废水经临时沉淀池沉淀后循环利用不外排。运营期废水主要是蔬菜清洗废水、软水制备排水、锅炉定排水及脱硫废水。蔬菜清洗废水依托厂区现有105m³/d污水处理站处理后排入园区管网进行深度处理；软水制备排水、锅炉定排水少量回用脱硫系统补水，其他用于煤棚及厂区洒水抑尘不外排；脱硫废水经循环池（200m³）沉淀后循环利用不外排。 （三）落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾分类管理，回收利用，未利用的及时清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾集中收集后统一处置。运营期产生的固体废物主要是蔬菜根蒂及不合格产品、泥土杂质、锅炉灰渣、除尘器收集灰、脱硫废渣及废离子交换树脂等，蔬菜根蒂及不合格产品作为饲料外售；泥土杂质用于周边农田施肥；锅炉灰渣、除尘器收集灰、脱硫废渣集中收集后外售建材厂综合利用，废弃离子交换树脂集中收集后由厂家回收处理。 （四）强化噪声污染防治。施工期噪声主要是机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，合理安排施工时间，采用低噪声设备，避免同一时间多台高噪声机械同时作业，减缓噪声影响。运营期噪声选用高效、低噪声设备、基座减震、厂房隔声、等措施，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 （五）加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 |  |  |
| 以上公示期为2025年3月18日-3月19日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |