| 高台县佳源蔬菜脱水有限责任公司12t/h燃煤蒸汽备用锅炉建设项目拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县佳源蔬菜脱水有限责任公司12t/h燃煤蒸汽备用锅炉建设项目 |  |  |
| 建设地点 | 高台县新坝镇古城村 |  |  |
| 建设内容 | - 该项目路线起点位于高台县宣化镇上庄村顺接S301线K376+000处，终点至罗城镇顺接S301线旧路K411+000处。项目总投资7023.8455万元，其中环保投资108万元，占总投资的1.54%。主要建设内容是按照三级公路技术标准建设，设计速度为40 km/h，一般路段路基宽度8.5米，行车道宽度2×3.5 m，双向两车道公路，路线全长35公里。路面结构采用沥青混凝土，桥涵设计车辆荷载公路－I级（既有桥涵维持现状荷载等级），桥梁2座（均为小桥，维修利用）；涵洞109道（新建及拆除重建共8道，加长利用18道，维修利用83道），平面交叉79处（与等级公路平交4处）。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县佳源蔬菜脱水有限责任公司 | 环评机构 | 甘肃宜尚工程技术咨询有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 项目建设必须严格按照《报告表》提出的要求，落实各项环保措施，项目建设运营中应做好以下工作： 1.落实大气污染治理措施。施工期废气主要是设备转运和安装过程中产生的少量车辆尾气和焊接烟尘，应间歇进行，加强锅炉房通风措施。运营期废气主要是锅炉燃烧产生的烟气，依托原有的锅炉废气排气筒排放（DA001），通过采取“SNCR炉内脱硝+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫塔”装置吸收处理后，经40m高排气筒排出，满足《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。 2.加强水环境保护。施工期废水主要是施工人员生活污水，依托厂区内现有的污水处理设施进行处理。运营期产生的锅炉软化水综合利用，脱硫废水经沉淀后回用于脱硫塔，不外排。 3.落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾分类管理，回收利用，未利用的及时清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾依托厂区现有设施收集，委托环卫部门处理。运营期产生的锅炉灰渣、炉渣和脱硫石膏，全部送建材厂综合利用，废弃离子交换树脂由厂家更换后回收，不在厂区暂存。 4.强化噪声污染防治。施工期噪声主要是车辆在运输、装卸以及施工过程中产生的噪声，合理安排施工时间，避免同一时间多台高噪声机械同时作业，减缓噪声影响。运营期噪声采取基础减震、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 5.加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 6.落实环保设施安全生产。委托有资质的设计单位对环保设备设施进行正规设计，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。 7.项目建设单位须严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监控计划。履行企业环境保护主体责任，加强施工期和运营期环境保护管理工作，接受生态环境部门日常监督检查。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定申领排污许可证，开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。 8.建设单位在未取得其他行政许可部门行政许可的，不得开工建设。 |  |  |
| 以上公示期为2025年7月16日至月17日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |